# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лысогорка

12.12.2018 г.	              № 134

О мерах по предупреждению пожаров в учреждениях и на объектах  расположенных на территории Лысогорского сельского поселения в период празднования Нового года и Рождества Христова

В целях предупреждения пожаров в учреждениях и на объектах  расположенных на территории Лысогорского сельского поселения, в период празднования Нового года и Рождества Христова с 24.12.2018 года по 14.01.2019 года.

постановляю:

1. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и объектов расположенных на территории Лысогорского сельского поселения:

1.1.  Провести профилактический осмотр и по необходимости ремонт электрических сетей и электрооборудования;

1.2. Запретить использование кустарных и бытовых электронагревательных приборов в производственных и складских помещениях, а также отопительных приборов, не имеющих терморегуляторов;

1.3. Запретить производство газоэлектросварочных и других пожароопасных работ без оформления наряда-допуска на выполнение этих работ повышенной опасности;

1.4. Убрать огнетушители в отапливаемые помещения. На стендах в помещениях разместить таблички с указанием мест хранения огнетушителей;

1.5. Провести планово-профилактические осмотры и ремонты  систем  автоматической противопожарной защиты;

1.6. Организовать проверку систем отопления, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения;

1.7. Запретить использование открытого огня для отогрева замерзших систем тепловодоснабжения;

1.8. Обеспечить безопасность людей в зданиях путем приведения в надлежащее состояние путей эвакуации;

1.9. Произвести практическую отработку планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара.

2. руководителям учреждений, организаций и объектов расположенных на территории Лысогорского сельского поселения принять  меры по обеспечению пожарной безопасности в период проведения праздников, а именно:

2.1. при проведении мероприятий использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток;

2.2. елки устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

2.3. при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки проводить только в светлое время суток;

2.4. иллюминацию выполнить с соблюдением правил устройства электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего транспорта на елке, применять гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением  до 12 В (мощность лампочек не должна превышать 25 Вт);

2.5. при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) немедленно ее обесточивать;

2.6. Запретить:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

-   украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой ;

-   одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

-  использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

-  полностью гасить свет в помещении во время представлений;

-  допускать заполнение людьми сверх установленной нормы;

3. На время проведения мероприятий организовать дежурство ответственных лиц;

3.1. на случай отключения электроэнергии, у дежурного персонала должны быть электрические фонари;

4. до начала проведения праздничных мероприятий организовать проведение инструктажа ответственных сотрудников по правилам пожарной безопасности.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Лысогорского сельского поселения Шулакова М.А.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                                Н.В. Бошкова

Постановление  вносит

инспектор по ПБ и развитию ЛПХ

и похозяйственного учета

Горьковенко П.А.    тел.36-3-45